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В Арбитражный суд Ростовской области
По делу № А53-35887\2016 –С2-32 

Истец: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Ростовское межрайонное отделение
344091,г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147а

Третье лицо: АО «Донэнерго» 

Ответчик: ТСЖ «Причал»

344002, г.Ростов-на-Дону,
Пер.Островского, 18-20.                                                   
                           О выполнении  определения 
                     Арбитражного суда  от 30.05.2017  г.

     Акт  (поквартирный) сверки  расчетов за период   май, июнь, июль  2016 года по данным «Ведомостей потребления в разрезе  услуг»   составленных «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  используемых   ими  для  расчета  расхода электроэнергии  на  общедомовые нужды  и данных  АСКУЭ (Автоматической системы коммерческого учета  электроэнергии)  установленной  в  многоквартирном доме пер.Островского 18-20   документально учитывающей  потребление электроэнергии в квартирах дома  и  представляющей  сводную ведомость.
             АВГУСТ                СЕНТЯБРЬ                      

кв-ра    данные   данные   данные   данные         
№         АСКУЭ  ТНС по   АСКУЭ ТНС по    
                             ведом.                    ведом.                      
                             потреб.                  потреб.                       
1          149.5        149            96.67      97           
2          174.47      174           77.23      77          
3          602.94      603           192.97    193             
4          100           55             1443.04   1554         
5          61.26        61              1.56        1      
6          438.45      439            191.4      191          
7          133.93      127            85.6        -20        
8          0               0                114         25           
9          211.25      211            46.3        46            
10        168.87      169            242.1      241           
11        426.3        338            168.59    169          
12        524.98      525            182.55    183              
13        50             50              193          0            
14        710           710            556          0          
15        635.69      469            254.29     255        
16        296.69      -647           121.51     121            
17        260           297            260         -388            
18        402.89      403            111.06     111           
19        11.38        23              91.08       -23             
20        461.33     161             145.75     146             
21        2.18         3                 1.72         1             
22        13.97        14             22.43        22               
23        439.21     412            164.37    172               
24        220          220             221         110              
25        465.18     465            134.44    134               
26        166.51     166            59.72      60               
27        352.96     331            194.15    195            
28        300          235            302          47             
29        106.56     743            58.73       -575           
30        418          418            248          173                        
31        53            53              199          139              
32        300          235            310          235               
33        216.73     117            128.65     128                 
34        400          400            398        30               
35        260.18      260           123.33     103             
36        394.06      394           183.47      184          
38         61.95       156           153.73      154            
39         96.61       97             308.53      308        
40         303.26     303           101.09      101            
41         437.01     439           160.05     160          
42         4.31          4              3.67          4               
43         345.97     317           151.39     155              
44         122.36     122            23.49       24            
45         122.96     124            31.14       32            
46         179.62     180            53.09       53              
47         133.03     133            220.22     220                
48         234.93     227            70.18       70                        
49         159.46     159            112.92     113           
50         249.73     250            117.88     118            
51         403.1       403            184.09     186              
52         120.58     121            80.04       80          
53         343.82     344           172.09      172             
54         8.61          0               79.21          0                  
55         92.06        92            72.25        72          
56         972.35      972          189.17      189            
57         539.09      404          199.06      199            
58         275.39      281          85.08        85            
59         592.84      595          16.5          17            
60         423.8        424          415.18      415        
61         257.09      257          167.13      196              
62         391.4        392          129.66      129              
63         400           266          410           266              
64         36.43        37            21.98        22                      
65         763.89      741          210.62      227           
66         400           400           396           20             
15.а      635.69      0              346.72       0              
ИТОГО:
         19072.60    17417      12005.86   7942            
     Разница  1655.6               4063.86                               
   Как видно  из представленных данных   общее количество  электроэнергии  потребленной в квартирах дома:

- в августе системой АСКУЭ  на  1655.6 квт. больше, чем  представленная в  сводной ведомости  ТНС энерго по 3. 6руб.= 5960.16 руб.
 - в сентябре  системой АСКУЭ  учтено на   4063.86 квт.  больше, чем в сводной ведомости ТНС энерго по 3.6 руб. = 14629.89 руб.
 Суммарная   разница  двух систем учета  за август, сентябрь 2016 года 5719.46 квт. при тарифе 3.6 руб. за 1 квт.   20590.05  рублей превышение фактического потребления  электроэнергии, по данным АСКУЭ, в сравнении с данными «Ведомостей потребления…».   

    Всего разница по двум системам учета  за май-сентябрь  2016 года  7382.72 квт.  по счетчику  квартиры дома,  за которые  ТНС предлагает заплатить ТСЖ, как  за потребление электроэнергии на общедомовые нужды. 
    В рублях за весь  исковый период   с мая по сентябрь  2016 года это будет 26306.21 рублей.    
Председатель правления ТСЖ «Причал»                            В.П.Анисимов  
Представитель  «ТНС энерго Ростов-на-Дону»    
