                                 ПЛАН на 2014 год

 содержания  и ремонта общего имущества многоквартирного дома.    
Работы капитального ремонта:

 1.Замена вертикальных стояков разводки ХВС, ГВС, дома проходящих из тех.подвала через квартиры дома на пластик-
по техническому состоянию в случае течи, порывов.
2.Замена  металлических  труб переходов  через плиты перекрытия трубопроводов ХВС, ГВС, полотенцесушителей, отопления,  на пластик  в стояках  дома со второго, жилого этажа дома,  транзитно   проходящих через первый этаж в  тех.подвал дома.  При согласии  жильцов дома  проживающих на 2 этажах и своевременных оплатах  собственника  помещений первого этажа, расходов по содержанию и эксплуатации  его доли в общем имуществе МКЖД.
3.Замена горизонтальной части трубопроводов ХВ и ГВС дома к оставшимися не замененными  двум стоякам  подъезда №2 дома  по техническому состоянию ( при наличии  средств).
4.Освоение, проведение ремонта, замена трубопроводов  отопления в технических   подвалах со стороны ул.Тургеневской, подготовка их для сдачи в аренду. При  наличии средств в товариществе или путем привлечения  средств  будущих  арендаторов.

 5.Штукатурка, или облицовка природным камнем (гранитом), как предусмотрено проектом,  цоколя дома со стороны улиц: Островского, Тургеневская, Обороны. При наличии средств.
6.Установка поручней  для входа в подъезды дома со двора.
7.Замена почтовых ящиков всех квартир дома.

Текущий ремонт:
1.Гидроизоляция примыкания  крыши автостоянки,  (внутреннего двора) дома  к стенам дома по техническому состоянию.
2. Замена  автоматических выключателей (входы в квартиры с лестничных клеток) по техническому состоянию.  

3. Обследование  инженерного оборудования  квартир собственников проводивших  ремонт замену  оборудования, на отличные от проекта с составлением  актов.
Благоустройство:
1.Устройство навеса при входе во двор дома со стороны пер.Островского-

( при наличии жалоб от собственника  нежилых помещений 1-го этажа дома) и поступления от него средств на эксплуатацию и содержание дома.
2. Ремонт, замена пластиковой кровли  над стеной примыкающей к вольеру.
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